能源系统与动力工程中心实验中心规章制度

南京师范大学能源系统与动力工程中心

能源系统与动力工程实验中心实验室及仪器设备管理制度

- 各实验分室坚持搞好日常的卫生工作。经常保持仪器设备及其它物件的整齐、清洁。实验室内不准晒洗私人衣服。不准私人用电炉或其它火源烧东西。仪器柜内不放私人生活用品。

- 制订实验室主要仪器设备的操作规程及各项实验的操作步骤。实验指导教师要以身作则。严格遵守。并加强对学生的教育与指导。对违反操作规程和实验步骤者。可停止其使用仪器设备和实验。因此而造成设备损坏作责任事故处理。

- 每项实验前。实验指导教师必须予做实验。作好记录。发现问题及时解决。确保实验按时开出。

- 加强仪器设备的技术管理。保证帐、卡记录齐全。帐、卡、物相符。新购置的仪器设备要及时进行验收。写出验收报告。及时建卡。建立固定资产的设备档案。编写出目录。平时对仪器设备的检验及维修情况要记录在案。

- 做好仪器设备的防火、防尘、防潮、防冻、防腐蚀等日常的维护保养工作。根据设备情况订出定期保养计划。凡发现有故障应报告实验负责人。报请有关人员及时进行检修，使教学设备经常保持完好的技术状态。

- 建好低值财产帐。一设二份。一份交办公室保存，一份由实验室保管；健全消耗材料帐。每半年清点一次。新购材料入库单交办公室保存。

- 健全设备借还制度，建立借还登记簿。未经经管人许可，任何人不得私自动用仪器设备及其它物件。

实验室仪器设备一般不外借，特殊情况，校外者需经院办公室批准，由院办理借用手续，借用单位必须出具借据，写明归还日期；校内者，需经借用单位及本实验室主任批准，办理借用登记手续。确定归还日期，到期摧还。出借及归还时均须双方在场进行校验。归还时如有损坏或丢失，由借用单位赔偿。因管理不善而造成丢失由经管人赔偿，不予报销。

- 实验室仪器设备发生丢失，损坏或其它事故时，应及时报告，一周内写明情况和原因，填写损坏、丢失报告单，经有关人员鉴定后，由院办主任签署处理意见，上报学校。

- 实验室负责人对各实验室要进行不定期的制查及定期检查，半年一小查。一年全面检查一次，记录检查情况，对各实验室提出需解决的问题。实验室负责人在一周内给予答复。

以上制度，由全体实验室人员相互监督执行。

能源系统与动力工程中心

二000年六月六日

表一        在用材料易耗品记录卡      卡号＿＿＿

页次＿＿＿

编号＿＿ 品名＿＿   规格＿＿   计量单位＿＿  单价＿＿  存放地点＿＿

| 日期 | 凭 证 号 码 | 摘要或用途 | 数量 | 收料人 或耗用人 | 审批人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 月 | 日 |  |  | 收入 | 发出 | 结存 |  |  |  |

主管人员                           保管人员

＊主管人员职责

除执行权有关职责之外，要负责工作的全面领导。对实验室的事设和管理员全面责任。

表二      设备、低值品、配件损坏、丢失登记表

第      页

| 年 | 名称 | 财产编号 | 数 量 | 原值 金额 | 损坏或丢失 | 损耗 情况 | 损坏、丢失人 | 指导教 师签名 | 销案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 日 |  |  |  |  |  |  | 姓名（签名） | 班级 | 组别 |  | 日期 | 案据 | 经办人 |  |

表三    校内借用设备工具统一登记表

编号

品名或户名               规格型号或借用单位                附件名称                     第        页

| 借出日期 | 设备工具 或附件 编号 | 设备及工个或附件 | 附件 件数 | 计量 单位 | 主件 数量 | 借用人 | 予还 日期 | 借出 经 手人 | 归学 日期 | 收回 经 手人 | 归还时 完整情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 月 | 日 |  | 合格 | 规格 |  |  |  | 签名 | 所在单位 | 月 | 日 |  | 月 | 日 |  |  |  |

能源系统与动力工程中心

教  学  设  备  暂  行  管  理  办  法

一、总      则

（一）学校的教学仪器设备属固定财产，是保证教学工作和科研工作的需求。为了进一步加强实验室的建设和管理，提高仪器设备的使用效率，防止积压、浪费、损坏、丢失、特制定本办法。

（二）各系（部、室）应根据学校招生任务、专业教学计划和课程的教学大纲等制室教学设备的建设规划，在建设中应贯彻勤俭办学的方针，遵循提市经济效益的原则进行。

（三）教学设备的管理和使用必须贯彻“统一领导，分级管理，层层负责，管用结合，合理调配，爱护者使用的原则，做到学校、系（部、室）实验室有专人负责，购置要有计划，验收要严肃认真，使用保管有责任制，购进，调出，报废手续要完备清楚。保证帐卡记录健全，帐物相符， 帐帐相符。同时要加强健维修检验技术管理制度，使教设备经常保持完好的技术状态。

对管理使用好的要表扬鼓励，损坏丢失的要追查原因，属责任事故者，应责令赔偿以到给予处分。

（四）学校一切教学、科研设备，凡例入固室资产目录的，任何个人或部门均无权随意处理或任意拆散。

二、固定资产的范围与作价

（五）属于下列条件为固定资产：

1、单价在500元以上，耐用期须一年以政的教学科研设备。（单价在50元以上而不满200元，耐用期在一年以上的教学科研设备归为低值品管理。）

2、学校认为应列入固室资产的。

（六）凡是自制或校外赠送的、调入的财产，符合第要规定的都应计价列入固定资产。

（七）固定资产按原价入帐，不包括管理费和运杂费，但原有的固定资产有下列情况之一者，得增减其原值。

1、因加工改制而增加其数量或提高质量时，按所开支的成本费增加其原值。

2、成套设备，因毁损或拆除其原有一部分时，应减\少其原值。

3、大中修理和经常性维修所开支的费用均不增加原值。固定资产原值增减，由设备科负责办理并应及时通知财务处，保证帐帐相符。

三、计        划

（八）各系（部、室）实验室应根据学校批准的教学计划和教学大纲，本着勤俭节约的原则，充分利用理有设备的基础上，分别轻重缓急，按实验项目提出所需仪器、设备的年度申请购置计划（包括自制和外购设备）。新开设的实验项目应说明实验内容和目的，开出时间，实验人数，组数与时数等。

（九）各系（部、室）实验室提出的仪器、设备申请购置计划，必须将所需仪器、设备的型号、规格、生产厂家以及技术要求等填列完整清楚，在选定仪器、设备时必须认真、\慎重研究所需之型号、规格，以免进入积压浪费。

（十）各系（部、室）实验室提出之申请度划如型号、规格、数量有变动时应及时与设备科联系（已订购的仪器、设备由设备科及时与供货单位联系，经供货单位同意才能变更），否则，由于盲目选型、购入之仪器，设备由于型号、规格不适用而造成积压浪费要追究责任，分别情况给予经济处分等。

（十一）各系（部、室）实验室应于每年6月30日前提下一年度的仪器设备申请购置计划，经主管系（部、室）主任审查平衡报设备科，设备科根据学校分配的经费进行平衡，汇总报校长审批。

四、购        置

（十二）购置仪器设备应根据我校领导批准的项目，按计划所提出的型号、规格数量进行订购，如在采购进程中若型号、规格与原提出的计划有出入时，必须与使用单位联系征得同意后，再行采购。否则，使用单位有权拒绝验收。

（十三）采购工作统一由设备科办理，使用单位不得自行采购，确需自行采购时经与设备科联系同意之后，方能自行采购，否则不予报销。

采购贵重、精密、稀缺的仪器设备，必要时使用部门派专人协同采购。

（十四）自制和由学校加工的非标准仪器设备，必须具备设计图纸，经主管系（部、室）主任和设备科批准特后，经予备料。采取边设计、边制作不予备料，以免造成浪费。

委托工厂加工的设备，由设备科签订加工合同或协议，加工教学实验用的另部件，经设备科开委托工厂加工任务单，由实验室与工厂联系加工，委托工厂加工的设备的另部件所需的主件材料由工厂负责供应，不再自行领料。

（十五）购入之仪器设备（包括由工厂加工的设备）使用单位要有专人及时进行验收，验收的基本要求是：

1、品名规格型号是否相称；

2、质量性能是否合格；

3、另配件说明书及其技术资料是否齐全；

4、必要时要进行校验。

如发现有质是问题，破损短缺规格不符等情况，应在三天内以书面材料提交设备科，以便与供货或运输单位联系办理修补、赔偿等手续，逾期不报由使用单位自行负责处理。

需要安装后才能验收设备，对明显部分作一般验收，并办理登帐和财务报销手续，安装完毕后，再由有关人员进行复验。

购入贵重精密的仪器设备应指定专人组织验收，并作好验收记录存档。

（十六）新建实验室、实习基地和旧实验室改建等工程，应列入当年设备计划，由设备科负责组织实施。

五、仪器设备的管理

（十七）学校各单位应根据本办法总则各有关规定精神，加强对仪器设备的管理工作，务必做到“坚持制度、责任到人”。管理部门对全校仪器设备应经常注意合理调配，充分发挥它们的作用，反对本位主义和分散主义的不良作风。使用单位必须指定专人保管，保管人员应尽量稳定，名单送设备科备案，若工作调动时，必须办理移交手续。

（十八）对主要仪器设备必须制定操作规程，教师和实验教师要以身作则，严格遵守，并结合实验课加强对学生的教育和指导，对不遵守操作规程的人员，实验室负责人员有权制止其使用仪器设备。违者按责任事故处理。

（十九）加强仪器设备的技术管理，根据仪器设备的性能和要求做好防火、防尘、防潮、防震、防冻蚀等防护工作，并定期进行检验和检修，使其确保应仍的性能与精密度。以\便仪器设备经常保持完好可用。

大型精密仪器、设备应建立验收记录、安装与调试记录、使用、保管、检修和事故记录。

（二十）学校各实验室的仪器、设备根据工作需要，设备科有权进行统一调度调剂，实验室之间的仪器、设备调整需经系（部、室）主任批准，度办理移交专帐（卡）手续报设备科备案。

（二十一）应培养师生员工树立严肃的科学态度和文明整洁的习惯，爱护公共财物，经常保持实验室的整洁和良好的工作秩序，实验前检查所用仪器设备是否完善，做好必要的准备工作。实验后应进行擦洗、检验、整理复原等工作。

（二十二）实验室的仪器、设备不准随意拆、改、修、确定需要拆、改、修时，必须事先制定计划方案，仪器、设备价值在1000元以下者须经主管系（部、系）主任批准，1000元以上的须经设备科同意，5000元以上者须经校领导批准。

各系实验室应有计划培养维作力量，以加强仪器、设备的维护工作。

（二十三）需要送校外维修的仪器设备，必须填写“仪器、设备修理登记表”一式二份，经系（部、室）主任审批签字交设备科审批后统一联系送修。运出修理仪器、设备由单位负责包装好后交设备科，修理费（包括运杂费）均由各系（部、室）教学实验费项目开支，本市修理仪器、设备提取时由实验室派专责人员同去修理单位验收。

（二十四）在统一领导分级管理原则下，建立与健全帐卡制度，保持帐卡物三相符，设备科统一建立固定资产一、二级分类帐，分户帐卡，并实行计算机管理。各实验室应建立固定资产卡。

（二十五）实验室管理人员对所管仪器、设备和其它物资应经常检查，防止丢失。固室资产使用部门每年对帐一次，经常保持帐物相符。每年年底与设备科及财务处核对一次。核对结果由设备科汇总上报主管部门备案。

（二十六）学校各部门固室资产管理人员（包括兼职）对所管理固定资产负有全部责任。 任保人未经管理人员的同意不准自行使用，移动或调换等。全校师生员工都必须尊重管理人员的职权。

六、借用和转移

（二十七）借用仪器、设备原则上不外借。特殊情况经主管校领导批准由系（部、室）办理借用手续，借用单位必须出具借据，商定归还时间，到时催还。出借的仪器设备在借时还时均与借用单位共同校验。经设备科鉴证后，方可携出校外。归还时如发现损坏或丢失者，一律由借用单位赔偿。其标准对外原则上以物赔物，当有困难时，按所借仪器、设备原价赔偿。

（二十八）校内各单位借用仪器、设备，经借用和被借用单位主管系（部、室）主任批准，并在被借单位办理登记手续和交接手续，归还时双方共同验收所借出仪器、设备、办理好归还手续。

（二十九）教学设备转作生产设备或生产设备转作教学设备时，应由有关部门提出申请，经校领导批准后，办理内部调换转帐手续。

七、仪器、设备损坏、丢失、报废的处理办法

（三十）仪器设备使用年久，确已丧失效能的按报废处理，由于人为的或自然灾害等原因造成损坏的，按报损处理。报废和报损的仪器、设备、必须经过技术检验，确定无法修复使用或修复的费用超过或接近于新购价值的，填报仪器、设备报废报损单，经主管系（部、室）主任审核报设备科按级转呈有关领导批准，速同原管理卡片和批准文件向财务处办理销帐手续。

（三十一）仪器设备发生损坏、丢失或其它事故时，应在一周内查时情况和原因， 经有关人员鉴定后，填报仪器设备损坏丢失报告单，由主管系（部、室）主任签署处理意见，报设备科转呈有关领导视其损坏，丢失情况及其情节进行处理（包括行政处分及赔偿等）。

能源系统与动力工程中心

二000年六月六日

主题词：教学设备    管理规定

能源系统与动力工程中心仪 器 设 备

（含两用物资）借用管理规定

各系、各单位：

为加强对仪器设备的管理，严格借用手续，特制定如下管理办法：

1、凡系（部、处）内借用仪器设备，需经被借用单位实验室主任（或相当的基层建帐单位负责人）的批准，仪器设备借到外系（部、处），需经主管系（部、处）主任批准。仪器设备原则上不借到校外，如确因工作需要（如合作科研等），应在不影响校内工作的前提下，经单位主管领导审批扣，报分管设备主管科长审批。

2、经过批准后，借用人必须到被借的实验室（或单位）办理登记手续，在仪器设备借用本上填定所借用仪器设备的有关项目（如微机编号、名称、型号规格、价格等），并在借用人栏签名。借进仪器设备，也应登记入册。借出仪器设备，必须事先规定归还日期，如确因工作需要，要求延期归还的应办理续借手续，重新打报造申批。

3、凡两用物资（如监示器、照相机、收录机、吸尘器等民用性强的物资）一般不借给单位或个人使用，如确因教学、科研需要，应从严掌握。各系、各单位应根据本单位的实际情况，制定两用物资（包括有关工具）的管理办法，分别报备科、行政科、校工厂动力设备科备案。

4、借出的仪器设备如有损坏或丢失，借出单位应及时向主管部门报告，并填定动力工程学院损坏、丢失仪器设备报批表，按学校有关规定及时处理，对两用物资在处理赔偿时应从严掌握。

5、违反上述规定，未经有关领导同意而擅自将仪器借出，属于违纪行为，应当给予批评教育，对由此而造成损失者，学校将追究有关人员的责任，进行严肃处理。

能源系统与动力工程中心

二000年六月六日

主题词：仪器设备    借用管理规定

能源系统与动力工程中心低值品管理办法

为加强对我院低值品的管理，保证教学、科研、生活等各项工作的顺利进行，特制定本办法。

一、低值品是指不够固室资产标准，又不属于材料范围，单价在200元以下的低值仪器仪表，工具量具等具设备（“动力工程学院－管理低值品目录”见附件）。凡属学校统管低值品，必须按照本办法严格管理。

二、低值品按校、部门二级管理。各单位须月兼职人员负责管理低值品，做到岗位职责明确，管理办法落实。

三、低值品一律由物资采购部门统一采购。单位填定“月（季）物资申请采购计划表”，并按有关规定办理审批手续后，由物资采购部门购习。购进后，须填写“低值易耗品入库验收单”，经本单位低值品管理兼职负责人验收，并由物资管理人员建帐后方可办理报帐手续。

四、各系、各部门必须严格按照上述规定，即根据低值品入库单建立统管低值品帐册，帐册统一使用学校制定的“南就动力工程学院低值品帐册”, 各基层建帐单位必须同时建有此帐册，并做到帐帐相符、帐物相符，帐册纪录项目齐，对低值品的购进和发放要有严格的管理制度，做到手续齐全，帐目清楚。学校将对有关单位统管低值品使用、管理情况进行抽查、核对。

五、对多余、淘汰的低值品各系，各部门应填写“动力工程学院调剂表”。由校物资管理部门组织校内、校外调拨，校内调发，须经单位主管负责人同意，由调入、调出单位物资管理人员办理调拨手续，并报设备科审批审案，任何单位和个人未经学样批准不得擅自处理低值品。

六、报废低值品，由使用单位填写“动力工程学院低值品报废表”，经技术鉴定后，由系主管负责人审核，报物资管理部门审批后方可撤销帐卡，所报废低值品由设备管理部分按有关规定统一处理。

七、凡丢失和因责任事故造成损坏的统管低值品，责任的须按规定赔偿损失，基层建帐单位必须填定“动力工程学院低值品丢失损坏报批表”，由主管领导审批，报物资管理部门审批备案，所有赔偿费，有价高拨费、报废处理同一律交财务处，按学校有关规定处理。

八、调离原工作岗位的人员（包括校内外调动、离退休人员、出国人员等）必须办理物资交接手续，经本单位（低值品管理负责人）签章后，方可办理离岗、离校手续。

九、各系、各单位必须妥善保存报损、报废、上交调剂、丢失等低值品的有关凭证，以备查用。

- 对统管低值品，各系、各单位每季须向学校上报：（1）总台件数和总金额数；（2）调拨台作数和金额数；（3）报废台件数笔金额数；（4）丢失台件数和金额数。

十一、各系、各单位要采取切实措施，防止积压浪费现象，严禁任何人占有或变相占有公物，对违法、违纪现象应及时上报，并按规定严肃处理。

十二、各系、各单位可根据本办法，结合本单位的实际情况制定具体的实施细则号规章制度。

十三、本办法自颁布之日起有效。

能源系统与动力工程中心

二000年六月六日